Порядок подключения объектов

к системам холодного водоснабжения и/или

водоотведения

1 шаг – получение Условий подключения и заключение договора на подключение.

Перечень документов, необходимых для выдачи условий подключения к системам водоснабжения и/или водоотведения и заключения договора на подключение.

Вновь подключаемые (реконструируемые) объекты:

- Заявление, содержащее наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес, контактный телефон, реквизиты, наименование и точный адрес подключаемого объекта;

- Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- Копии действующих правоустанавливающих документов на земельный участок;

- Сведения о назначении объекта, высоте, этажности зданий и сооружений;

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- Оригинал расчета запрашиваемых расходов воды и объемов стоков в л/сек, м3/час, м3/сут, выполненный проектной организацией;

- Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с указанием границ земельного участка;

- Информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию.

В течении 14 рабочих дней с даты поступления заявления МУП «Тепловые сети» выдает заявителю условия подключения к системам холодного водоснабжения и/или водоотведения.

Параллельно в течении 8 рабочих дней с даты поступления заявления МУП «Тепловые сети» выдает заявителю договор на подключение к системам холодного водоснабжения и/или водоотведения, в количестве экземпляров, соответствующих количеству сторон по договору.

2 шаг – Рассмотрение и согласование проекта.

Перечень документов, необходимых для сдачи документов на рассмотрение и согласование проекта наружных сетей водоснабжения и/или канализации

- Заявление о рассмотрении и согласовании проекта, содержащее наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес, контактный телефон, наименование и точный адрес подключаемого объекта;

- Два экземпляра (оригинала) проекта (в бумажном варианте) в составе:

  - общие данные;

  - ситуационный план;

  - план с сетями водопровода и канализации в масштабе 1:500;

  - профили водопровода и канализации;

  - схема сети В1, КН1;

  - таблицы колодцев;

  - спецификация материалов и оборудования;

  - схема узла врезки со спецификацией;

  - расчет расхода воды и объема стоков, подписанный главным инженером проекта (ГИП) и заверенный печатью проектной организации;

  - корректура топографического плана земельного участка со штампом организации, проводившей изыскания

По истечении 22 рабочих дней с даты поступления заявления в МУП «Тепловые сети» заявителю выдается согласованный проект, либо замечания к нему. Все возникающие замечания, при отсутствии возражений со стороны застройщика, максимально устраняются в течении указанного срока, с целью исключения повторных обращений за согласованием проекта.

3 шаг – Строительство и монтаж сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

После утверждения МУП «Тепловые сети» проекта, заявитель осуществляет строительство и монтаж сетей холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с данным проектом и градостроительным кодексом РФ.

4 шаг – Фактическое присоединение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

После строительства сетей холодного водоснабжения и/или водоотведения Заявитель направляет в МУП «Тепловые сети» заявление о выполнении условий подключения и заявление о подключении.

Заявитель предоставляет следующую исполнительную документацию вместе с заявлением о выполнении условий подключения:

- исполнительная съёмка наружных сетей водопровода и канализации  в масштабе 1:500, выполненная уполномоченными лицами, по созданию и обновлению инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемке подземных коммуникаций и сооружений (с приложением копии выписки из реестра членов СРО);

- оригиналы актов на скрытые работы (укладка труб, устройство колодцев, гидравлическое испытание, герметизация вводов и выпусков и т.д.) на сети водопровода и канализации;

- оригиналы актов на скрытые работы на устройство врезных водопроводных и канализационных колодцев, с оригинальными подписями и печатями эксплуатационных участков;

- оригиналы акта о проведении промывки и хлорирования наружных сетей водопровода, протоколов количественного микробиологического и химического анализов с приложением копии выписки из реестра членов СРО организации, выполнявшей данный вид работ;

- оригинал акта на установку запорной арматуры (с оригинальными подписями и печатями эксплуатационных участков на врезные узлы);

- акт на проверку водоотдачи вновь установленных пожарных гидрантов (с оригинальной печатью пожарной части);

- оригинал акта на заглушку старых линий и переврезки (если необходимо);

- оригинал акта на телеконтроль переложенных сетей канализации;

- копии паспортов и сертификатов на трубы, ж/б элементы, задвижки и т.д.;

- оригиналы протоколов количественного микробиологического и химического анализов о соответствии качества воды из крана на 1-м этаже объекта требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

МУП «Тепловые сети» осуществляет проверку выполнения условий подключения и готовности объекта к подключению в течении 14 рабочих дней.

После установления технической готовности МУП «Тепловые сети» в течении 12 рабочих дней выполняет действия по врезке (фактическому подключению) водопроводных и канализационных сетей Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения.

Сразу же после выполнения фактического подключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения и предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации в полном объеме заявителю выдается Акт о подключении объекта, на основании которого заключается единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.